货物类招标项目

# 公开招标采购

项目名称：番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目

# 项目编号/包号：FCZ20250001

招 标 人：广州市番禺宾馆有限公司

# 招标代理机构：广东元生工程管理有限公司

# 编制日期：2026年1月

目录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   招标需求	22

第六章   拟签订的合同文本	34

第七章   投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

广东元生工程管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受 广州市番禺宾馆有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就以下项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资格的国内供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：FCZ20250001

2.项目名称：番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目

3.招标方式：公开招标

4.项目预算金额：人民币40.73万元

5.项目内容及需求情况（招标项目技术规格、参数及要求）

| 序号 | 招标品目名称及编号 | 招标标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯/A02051227 | 富华宫载货电梯和会展厅电梯 | 一批 | 详见招标需求 | ¥407,300.00 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起120天内完成。

7.本项目是否接受联合体投标： □是  ☑否。

二、投标人的资格要求：（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》

4.履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》

6.符合法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商资格声明函》

（二）供应商不得与采购人或采购代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系：提供《供应商资格声明函》

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动：提供《供应商资格声明函》

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动：提供《供应商资格声明函》

（五）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）所投电梯的制造商须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯，（需提供有效证书扫描件）。

（八）投标人须具有电梯安装（含修理）资质（需提供相关有效证书扫描件）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年  月  日起至2026年  月  日，每天上午9:00至12:00，下午2:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：广州市番禺区钟村街钟四村工业区二路2号（领空间）108室

3.方式：现场获取或邮件获取（需在本采购项目规定的获取招标文件时间内）。

（1）现场获取：携带加盖供应商公章的《投标报名登记表》到采购代理机构所在地购买招标文件。

（2）邮件获取：将加盖供应商公章的《投标报名登记表》扫描件发送电子邮件至采购代理机构邮箱：332913293@qq.com，并注明所投项目名称、项目编号、参投包组号、联系人、联系电话、电子邮箱。报名单位必须于本项目采购公告规定的报名时间内缴纳标书款【收款码将以回复报名邮箱方式发送】，否则视为未完成报名。

（注：如未注明详情或款项未按时到帐或未按时办理导致获取招标文件不成功，后果由供应商自行承担。发送电子邮件后请联系我司（电话：13798196671）。）

4.招标文件售价：500元。售后不退。

四、投标文件提交

截止时间：2026年 月 日（星期 ） 午 时30分（北京时间）。

地    点：广州市番禺区钟村街钟四村工业区二路2号（领空间）108室。

开标时间：2026年 月 日（星期 ） 午 时30分（北京时间）

开标评标地点：广州市番禺区钟村街钟四村工业区二路2号（领空间）108室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

联 系 人：孙先生

名    称：广州市番禺宾馆有限公司

地    址：广州市番禺区市桥街大北路130号

2.招标代理机构信息

名    称：广东元生工程管理有限公司

地    址：广州市番禺区钟村街钟四村工业区二路2号（领空间）108室

联系方式：13798196671

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：13798196671

公司网址：http://www.gdys2018.com/

E-mail：332913293@qq.com

- 广东元生工程管理有限公司

- 2026年  月  日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记 “.”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
| 2 | 采购包情况 | 本项目共 1 个采购包 |
| 3 | 开启方式 | 现场开标 |
| 4 | 评审方式 | 现场评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 5 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 6 | 现场考察、招标前答疑会 | 是（在投标截止时间前，投标人自行联系采购人（联系人：孙先生： 13316016836）进行现场考察） |
| 7 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天 |
| 8 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1： 3家 |
| 9 | 成交供应商数量 | 采购包1： 1家 |
| 10 | 有效供应商家数 | 采购包1： 3家 此人数约定了开启投标文件与公开招标过程中最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得公开招标或直接终止采购。 |
| 11 | 成交供应商确定方式 | 招标人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 12 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 兼投不兼中 |
| 13 | 代理服务费 | 本项目代理服务费为人民币贰仟玖佰玖拾叁元陆角陆分（小写：¥2,993.66元）。 |
| 14 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 15 | 招标代理机构收款人、开户行及帐号 | 收款人：广东元生工程管理有限公司 税号：9144 0101 MA5A UQE3 3Q 开户银行：建设银行广州天河东路支行 银行账户：4405 0158 0501 0000 1609 |
| 16 | 投标文件要求 | 一、投标响应文件： （1）纸质投标文件正本1份，投标响应文件副本4份。 （2）提供纸质文件盖章后的电子文件一份。 |
| 17 | 本项目标的是否允许分包 | 否 |
| 18 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目1包不适用。 □本项目__包为单一产品招标项目。 □本项目__包为非单一产品招标项目，核心产品为： 。 |
| 19 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见第五章招标需求内容； （2）是否需要随样品交相关检测报告： ☑不需要 □需要 （3）样品递交要求：详见第五章招标需求内容； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 20 | 中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ☑是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☑得分且投标报价均相同的 ，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 □随机抽取 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 项目属性

- 项目属性见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、现场答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开现场答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或现场答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、 评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《目录索引表》、《证明文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），

  - 否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式： 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本 票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时 间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金， 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金， 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），需为真实有效的签字；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

  - 招标文件要求盖章的内容，必须按要求加盖公章，否则其响应无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 所有投标文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

  - 迟交的投标文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交投标文件截止时点之后收到的任何投标文件。

- 投标文件截止时间

  - 供应商应在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，供应商可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   开标、资格审查及评标

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标代理公司官网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内， 按照招标文件和中标 人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

### 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格性检查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格性检查要求》中对格式有要求的， 除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《证明文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》的， 资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格性检查要求

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| （一） | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》 4.履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》 6.符合法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商资格声明函》 |
| （二） | 供应商不得与采购人或招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系：提供《供应商资格声明函》 |
| （三） | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动：提供《供应商资格声明函》 |
| （四） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动：提供《供应商资格声明函》 |
| （五） | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| （六） | 本项目不接受联合体投标 |
| （七） | 所投电梯的制造商须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯，（需提供有效证书扫描件） |
| （八） | 投标人须具有电梯安装（含修理）资质（需提供相关有效证书扫描件） |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《证明文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的， 投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| （一） | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| （二） | 按招标文件规定提交法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（含法定代表人或被授权人身份证复印件） |
| （三） | 响应承诺函已提交并符合招标文件要求，且响应有效期不少于招标文件中载明的响应有效期 |
| （四） | 投标报价按照招标文件要求进行报价，报价（指无附加条件报价）唯一确定且没超过采购预算或最高限价；关键、主要内容无漏项 |
| （五） | 响应文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）、无负偏离的 |
| （六） | 响应文件未出现招标文件中约定的被认定为无效响应的情形 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合 理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

- □有，具体规定为：

- ☑无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

    - ☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格性检查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- □随机抽取

- ☑其他方式，具体要求：

  - 采用综合评分法时， 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评审报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

### 二、评标标准

| 评估因素 | 商务 |  | 技术 | 价格 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 20分 |  | 50分 | 30分 | 100分 |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |  |
| 分值构成 | 商务部分20分 技术部分50分 价格得分30分 |  |  |  |  |
| 商务部分 | 同类项目业绩（8分） | 投标人具有2022年1月1日至今同类项目业绩经验，每项得2分，最多得8分。注：需提供项目合同复印件，无提供或不符合不得分。 |  |  |  |
|  | 企业信誉（4分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每满足一项得1分，最高得3分。注：需提供证书复印件及以上证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询截图（网址：https://www.cnca.gov.cn/），无提供或不符合不得分。 2、投标人具有其它奖项的，每提供一个得1分，最高得1分。注：需提供相关奖项证明文件复印件，无提供或不符合不得分。 |  |  |  |
|  | 服务响应承诺（4分） | 投标人承诺在接到招标人故障通知后，在30分钟内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障的，投标人派人员在15分钟内抵达现场实施救援，满足的得4分。（注：需提供承诺函（格式自拟），承诺内容不符或不提供承诺函的，不得分。） |  |  |  |
|  | 对非重大违法违规记录的扣分（4分） | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：1.对列入行政处罚的投标人每一条记录扣2分；2.对列入经营异常的投标人每一条记录扣1分。以上合计最高扣4分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 |  |  |  |
| 技术部分 | 技术参数响应程度（10分） | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求并完全完成本项目在广州市番禺区市场监督管理局与广州特种设备检测研究院所必需的报（申、审）批、安装、验收并取得电梯检验合格证及使用登记证等响应情况进行综合评审：完全响应或优于招标文件要求的，得10分；有负偏离情况按以下要求扣分：条款有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：如招标人需求中有明确要求提供证明资料，则以招标人需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如招标人需求中无明确要求提供证明材料的，以投标人投标文件《招标人需求响应表》响应情况为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |  |  |  |
|  | 总体实施方案（15分） | 对投标人根据所投产品结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案进行综合评审： 1.技术方案全面详实，满足或优于本项目要求，设备及部件的选型配置科学合理（稳定性、领先性、可靠性等方面），得15分； 2.技术方案全面，基本满足本项目要求，设备及部件的选型配置较科学合理，可操作，得10分； 3.技术方案有偏差或缺漏，设备及部件的选型配置不够科学欠合理，可操作性不强，得5分； 4.未提供方案，不得分。 |  |  |  |
|  | 安装、调试、培训计划及质量保障（10分） | 供应商应根据本项目的技术要求提交详细的《旧梯拆除及井道改造方案》、《土建施工图》、《拆除两台旧电梯与两台新购买电梯的施工进度表》和《施工安全风险应急预案》及安装、调试、验收方案、培训计划和计划能针对本项目特点，计划编制合理、可行，有具体保证措施。承诺按业主要求及时组织足够的安装队伍合理安排拆除、安装、调试、验收工作，确保本项目总工期。承诺按业主要求及时取得《安全检验合格证》和《电梯使用登记证》并负责办理相关备案手续两证书，完全能满足招标的总体验收要求。 对投标人提供的旧电梯拆除与新梯报（审）批程序、安装、调试、验收、交付使用、培训计划最全面及质量保障措施完整合理的得10分； 对投标人提供的旧电梯拆除与新梯安装、调试、验收、培训计划较全面及质量保障措施比较合理的得6分； 对投标人提供的旧电梯拆除与新梯安装、调试、验收、培训计划不全面及质量保障措施不合理的得2分； 无提供不得分。 |  |  |  |
|  | 特殊情况应急预案（10分） | 特殊情况应急供应商方案，方案全面、情形丰富，应对措施详细，可实施且能满足保障招标人利益，得10分； 特殊情况应急供应商方案，方案较全面、情形较丰富，应对措施较详细，可实施且能满足保障招标人利益，得6分； 特殊情况应急供应商方案，方案简略、情形较少，应对措施简略，基本可实施且能满足保障招标人利益，得2分； 无提供不得分。 |  |  |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据投标人提供的针对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： 1.响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面，得5分； 2.响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺较好，得3分； 3.响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺，得1分 4.无提供相关方案的，得0分 |  |  |  |
| 价格得分 | 30分 | 投标价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |

# 第五章   招标需求

投标人须对本釆购项目（下称“项目”）为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

招标需求中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则可能导致投标无效。

一、采购内容：番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目。

二、实施地点：广州市番禺区市桥街大北路130号

三、合同期限：120个自然日；

四、结算方式：

1.第一期：合同签订后，十个工作日内采购人向中标人支付项目总造价的25%，作为项目预付款。中标人需提供增值税专用发票。

2.第二期：设备发货前，采购人收到中标人发货通知，十个工作日内，采购人向中标人支付项目总造价的20%，作为工程进度款。中标人需提供增值税专用发票；

3.第三期：设备安装竣工与经广州特种设备检测研究院验收合格后，电梯取得使用登记证与检测合格报告并取得检验证书到交付使用，采购人在90个日历日内向中标人支付项目总造价的50%，作为工程进度款。中标人需提供增值税专用发票及竣工验收报告。

4.第四期：设备保修期满后，中标人需提供增值税专用发票，采购人在90个日历日内支付中标人项目总造价的5%，作为工程保修款。

每期款项，供应商必须提供付款申请书及对应的增值税专用发票。

技术需求

一、将番禺宾馆原有2台电梯（富华宫贯通式货梯6/6/12与娱乐城客梯4/4/4）按采购人要求分步拆除与清理运走。

二、★拆除与安装两台电梯（富华宫货梯1台、娱乐城客梯1台），在保证采购人营业场所正常营业运行情况下，所拆除旧电梯与安装新梯需按国家相关规范程序要求报备、报装、安装、检验验收合格后交付使用（投标时提供电梯施工方案（包含拆梯与安装）、施工进度表及施工安全风险应急预案）。

三、项目内容

项目名称：番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目

最高限价（元）：407300.00

数量：2台

完工期：自合同签订起120天。

四、技术标准和技术资料

1.★土建技术要求

1.1供应商提供的电梯井道设计图对电梯井道、机房等土建进行施工或整改工作。投标人投标前必须对井道、机房等现场条件进行独立、彻底的勘查并出土建图纸。采购人提供的信息仅供参考，投标人应对其供应商案和中标价基于自身勘查结果负责。

1.2投标人应确保底坑具备防水功能，如后期设备整机保修期内因底坑积水、渗水等问题导致相关设备不能正常使用，产生的损失由投标人承担（市政水浸等不可控的自然灾害除外）。

1.3中标人在签订合同时需对上述技术资料予以确认或进行实地测量；否则，产生的损失由中标人承担。

2.技术标准

2.1电梯执行《GB7588-2023《电梯制造与安装安全规范》和GB10058-2023《电梯技术条件》；GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；GB/T10060-2023《电梯安装验收规范》等标准；如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

3.本项目的产品设计所需技术资料(建筑图纸、土建参数等)，应当在合同签订三日内采购人和中标人盖章确认后交给采购人。

4.本项目附件电梯产品技术规格若有待定内容，采购人应提前予以书面确认。

五、质量及验收

1.供应商提供所有设备必须符合国家标准，符合政府文件规定的验收要求，直梯执行GB7588－2023《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058－2023《电梯技术条件》；GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB/T10060-2023《电梯安装验收规范》等；如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

2.设备质保期为本项目设备取得当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月（该质保期是针对电梯整机设备）。

3.在设备质保期内，因设计、工艺或材料而造成的任何缺陷或质量问题（设备质量或缺陷问题须由当地政府部门书面确认）由供应商或负责包修、包换，并承担修理、调换的费用。

4.未经供应商同意，采购人因保管、搬运、擅自委托第三方或自行安装（包括附属设备的安装）及维修、违规操作等采购人原因造成的电梯质量问题由采购人承担，供应商可提供有偿服务。

5.根据国家相关规定要求，为维护电梯的安全运行，采购人需保证所提供的直接用户资料及电梯安装地址的准确性。

六、设备的检验和验收

1.设备交货时运抵工地后，由采购人提供合格的保管场地，由供应商设置防止设备损坏等安全覆盖遮挡防撞并标识。电梯设备安装前，采购人和供应商双方共同进行货物验收（验收只限收到电梯n台），在设备包装完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目、规格不符合和质量方面的问题时，应由供应商补齐或更换产品。

2.验收要求：

(1)中标人应根据文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明。

(2)中标人拆箱安装前，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。中标人必须派技术人员到现场安装调试，货物安装完毕中标人派专业人员检查安装质量。

(3)如商检或货物测试中发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

(4)验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册并交由特种设备监察检测人员查验。

(5)电梯安装、调试工作完成后，招标人应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。投标人负责代办理电梯报检手续，取得广州市特种设备监察检验所出具《安全检验合格》证，并办理使用登记证。投标人负责因安装质量和安全问题造成的二次检验的整改和验收费用及其它费用。在整体工程联合验收合格后且取得《安全检验合格证》《使用登记证》办理移交；投标人负责移交前的保管和养护工作，并承担相关费用。

七、★工程总包范围与责任

1.本项目为交钥匙工程，供应商须以总承包方式负责完成全部工作，包括两台旧电梯及附属设备的完全拆除、清运与合法处置；电梯井道、机房的勘察、测量、设计及所有必要的土建改造（如加固、修补、新筑）；新电梯设备的供应、运输、安装、调试；以及为完成本项目所必需的报批、报装、验收取得《电梯检验合格证》及《使用登记证》。

2.供应商应根据现场勘察结果，在投标时提交详细的《旧梯拆除及井道改造方案》和《土建施工图》。经采购人确认后，即作为合同文件的一部分。供应商对上述方案、图纸的准确性、安全性和可实施性负全部责任。因设计缺陷、测量错误或施工不当导致的任何损失、返工或工期延误，均由供应商承担。

3.土建施工质量应符合国家及地方相关强制性标准，并满足电梯安装的技术要求。供应商应承担其土建的所有责任。

八、★施工总包责任

1.现场勘查与方案责任：供应商应在投标前详细勘查现场，充分了解旧梯现状、井道结构、机房条件、搬运路径及现场环境。投标报价被视为已包含为完成全部工作所需的一切费用及风险。因勘查不详导致的费用增加或工期延误由供应商承担。

2.旧梯拆除责任：供应商须制定安全、高效的旧梯拆除方案，负责办理必要的施工许可，并采取充分措施防止拆除过程对大楼结构、其他设施及人员造成损害或干扰。旧梯部件须按环保法规合法处置。

3.施工准备与协调：货物运抵前，供应商须自行完成所有现场准备工作，包括但不限于搭建施工围挡、接驳水电、协调与物业及其他施工单位的交叉作业。采购人仅提供必要协助。

4.货物签收与保管：货物运抵现场后，由供应商负责卸货、清点、签收并妥善保管。供应商签收后，即承担货物保管责任及二次搬运至井道口的一切工作与费用（无论距离远近）。

5.土建施工与修补：供应商负责所有土建工作，包括井道内整改、门套安装、召唤箱预留孔洞修补、各层厅门踏板浇筑、主机承重梁制作、机房地面平整等全部内容，并应配合装修进度。

6.施工管理与安全：供应商须为其人员提供符合要求的食宿、劳动保护，负责现场安全、消防和文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，承担因供应商原因引起的所有安全事故责任。

7.工期管理：供应商提交经采购人确认的详细施工进度表。因供应商原因导致的工期延误，供应商应按合同约定承担违约责任。

九、★旧梯处置与界面划分

1.供应商须在投标文件中明确旧梯拆除后的最终处置方案（如报废回收），并承诺符合环保规定。处置所得归供应商所有，相关费用已包含在总价中。

2.责任界面划分：以电梯井道壁及机房墙壁为界，界面以内的所有工程（含墙体的改造）由供应商负责；界面以外的装饰性恢复，因施工过程中造成的装饰面破损（如大厅大理石修补、墙面大面积粉刷），由供应商负责并计入总价。

3.旧电梯拆除工作要求

3.1拆除范围： 完整拆除包括轿厢、对重、导轨、曳引机、控制柜、层门等所有旧电梯部件。

3.2拆除要求：

3.2.1制定详细的拆除方案及安全预案，经采购人及监理（如有）审批后实施。

3.2.2采取有效措施，确保拆除过程不影响建筑结构安全、营业场所运行及周边环境。

3.3.3对电梯厅门洞口、机房孔洞等做好临时安全防护。

3.4.4文明施工，控制噪音、粉尘，作业时间需符合物业管理规定。

3.4.5所有拆除的废旧物资由中标人负责合规清运、处置，并承担相关费用。处置过程需符合环保规定。

4.工期要求：中标人应在拆除旧电梯前与采购人明确旧梯拆除的允许工作天数。并在允许的工作天数内完成旧电梯的拆除工作。

十、★工期要求合同生效日期起，120个日历内完成，将设备生产并运至现场，并按要求分批拆除旧梯、安装电梯，全部完成安装调试、验收取得合格使用证书交付使用。即：两台所需电梯订购、两台旧电梯拆除、新梯报装，施工安装调试，报检及经广州特种设备检测研究院检验合格并颁发检验合格证、使用登记证，（提供施工进度表）。

十一、★所有进场作业人员需持国家相关岗位安全操作证上岗作业，施工现场需符合国家生产安全规范与采购人安全生产管理部的安全生产要求补充并接受采购人安全工作人员的安全生产监督，如因违反相关安全问题责令停工而造成停工，使得工期延期，技术与质量不符合相关技术要求等问题与经济损失，由供应商承担一切责任。

十二、★质量保证

1.本项目工程质量标准执行，GB7588-2023《电梯制造与安装安全规范》，GB/T10058－2023《电梯技术条件》，GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》，GB/T10060-2023《电梯安装验收规范》；等等，如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

2.在供货合同约定的质量保修期内，供应商负责对供货产品出现的质量问题提供免费更换维修服务。

十三、★供货要求：

（一）供货：

（1）投标人所供货物必须符合国家产品的出厂标准及相关认证规定，且负责将所有产品运至采购人指定的地点，并安装调试等。

（2）货物安装时，所需相关配件由投标人自行提供。

（3）产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（4）供应商必须确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，供应商有责任给予补充。

（二）质保期要求：

质保期：本项目质保期为设备取得当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月，或自电梯发货之日起计18个月（当电梯发货之日起计满18个月质保期结束；若当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月届满时仍未达电梯发货之日起计满18个月，亦以当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月为准结束质保期，二者以实际先满足的条件为准）。（该质保期是针对电梯整机设备）。

（三）售后服务要求：

（1）所有设备保证在交付采购人安装调试验收合格，并收到中标人提交的《电梯监督检验报告》后 1年的质保期，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修，保养维护一年止在保修期结束后，厂家须继续提供维护和维修等技术支持。

(2)质保期内，所有设备保修服务方式为中标人上门质保，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非采购人人为因素情况下，一切维修件保养费用和备品备件均由中标人免费提供，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（但如由于火灾、水灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）质保期内：

①中标人应尽力配合采购人消（排）除中标产品、设备出现的质量问题，中标人应尽力配合进行检查，并提供全年365天×24小时免费售后服务热线电话，在电梯发生故障或发生困人等情况时，在接到通知30分钟内到达现场处理。

②中标人每月对本项目的电梯按照电梯行业的保养规范进行至少两个循环周期以上的例行保养和每月免费提供一次巡检。质保期满前代办提前1个月向政府主管部门申请电梯年审，年审费用由中标人承担。

③中标人每月将进行质量跟踪回访、保养维护，中标人须为采购人建立《客户维修档案卡》，做到一梯一卡，对所维保的电梯进行全方位的服务，并做到定期巡检、不定期专项功能抽检，将检查中发现的问题整理，开出整改通知单，限期由中标人的维保人员进行整改，由采购人在中标人提供的《电梯维修/保养》记录单上签字确认。

④中标人应配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为最低价格；在质保期满以后，中标人应按其在广州地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

⑤对采购人使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供安装使用维护说明书）。

⑥中标人须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。对采购人电梯故障或其他服务的通知，售后服务机构在接报后10分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内修复，如在24小时内无法解决，则须采取应急措施，以确保设备正常运行。如果因中标人工作失误或者差错造成设备的损坏，中标人须尽快修复设备，并承担由此造成的财物及他人损失。对难以分清责任的事故，由政府有关部门鉴定并确定采购人或中标人的责任。

⑦在售后服务过程中，售后服务人员必须接受采购人管理人员的监督和检查，更换的设备及零部件不能随意带离采购人地点。

（4）质保期后，中标人提供本项目设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。

（5）中标人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障及进行日常的维护保养。受训人员数量由使用单位确定。

（6）中标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

十四、其它要求

1.所投设备必须满足原厂质保期。

2.所投设备及系统必须是原厂最新软件系统，质保期内必须提供免费升级。

3.★投标人不得在安装更换验收后设置程序密码。

十五、本项目结算时按中标价结算，不增加任何额外费用

1.本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。本项目投标报价包括对旧电梯拆除、搬运并处理（拆除后电梯旧料归中标人所有，用以抵扣旧有梯拆除费用，采购人不再另外支付两台旧电梯拆除费用），新电梯安装前须对已有的电梯井道、安装图等进行深化、电梯及附属设备的设计、制造、运输（含装卸搬运、二次搬运）、保险、装卸、保管、吊装、脚手、安装、校验、调试、验收合格、取证、施工配合、安全设施、操作培训，交付使用后壹年免费质保及维保、新梯验收与质保期期满时的电梯年审费用及其它相关服务所发生的费用均由中标人自行承担，采购人将不再另支付任何费用，采购人、中标人另有约定的除外。

2.投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于采购人的合同单价调价申请将不被接受。

3.投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于招标人本次采购、拆除旧梯、安装、验收的所有内容所计算的总价，为合同总价。

十六、关于结算，采取分四期结算方式

1.第一期：合同签订后，十个工作日内采购人向中标人支付项目总造价的25%，作为项目预付款。中标人需提供增值税专用发票。

2.第二期：设备发货前，采购人收到中标人发货通知，十个工作日内，采购人向中标人支付项目总造价的20%，作为工程进度款。中标人需提供增值税专用发票；

3.第三期：设备安装竣工与经广州特种设备检测研究院验收合格后，电梯取得使用登记证与检测合格报告并取得检验证书到交付使用，采购人在90个日历日内向中标人支付项目总造价的50%，作为工程进度款。中标人需提供增值税专用发票及竣工验收报告。

4.第四期：设备保修期满后，中标人需提供增值税专用发票，采购人在90个日历日内支付中标人项目总造价的5%，作为工程保修款。

每期款项，供应商必须提供付款申请书及对应的增值税专用发票。

十七、采购项目需求描述

## （一）乘客（垂直）电梯：

| 序号 | 项目内容 |  | 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 |  | 1# |  |  |  |
| 2 | 电梯型号 |  | 乘客电梯 （商用、办公楼系列） |  |  |  |
| 3 | 台数 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 载重量(kg) |  | 1000 |  |  |  |
| 5 | 速度(m/min) |  | ≥90 |  |  |  |
| 6 | 层/站/门 |  | 4/4/4 |  |  |  |
| - 7 | 服务楼层 （楼层显示） |  | 1F至4F |  |  |  |
| - 8 | 基站 |  | 无 |  |  |  |
| - 9 | 驱动方式 |  | 微机控制交流变频调压调速 |  |  |  |
| - 10 | 电源 |  | 动力电源：AC3相 380V/50Hz；照明电源：AC 220V/50Hz |  |  |  |
| - 11 | 控制方式 |  | 单控 |  |  |  |
| - 12 | 制作标准应符合 |  | GB7588《电梯制造与安装安全规范》， GB/T10058《电梯技术条件》， GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》， GB/T10060《电梯安装验收规范》等国家最新标准 |  |  |  |
| - 13 | 井道尺寸(宽×深)(mm) |  | 按现场尺寸为准（参考值：2600X2600） |  |  |  |
| - 14 | 机房尺寸(宽×深×高)(mm) |  | 按现场尺寸为准 |  |  |  |
| - 15 | 井道总高(m) |  | 按现场尺寸为准（参考值：20.5） |  |  |  |
| - 16 | 提升高度(m) |  | 按现场尺寸为准（参考值：13.8） |  |  |  |
| - 17 | 顶层净高(mm) |  | 按现场尺寸为准（参考值：4800mm） |  |  |  |
| - 18 | 底坑净深(mm) |  | 按现场尺寸为准（参考值：1600mm |  |  |  |
| - 19 | 轿内尺寸(宽×深)(mm) |  | 按现场尺寸为准（参考值：1600×1480） |  |  |  |
| - 20 | 轿厢高度(mm) |  | 按现场尺寸为准 |  |  |  |
| - 21 | 娇顶高度 | 按现场尺寸设计 |  | - 27 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| - 22 | 轿内净高 | 按现场尺寸设计 |  | - 28 | 轿厢天花与照明 | 豪华型（提供三款型式以上选择） |
| - 23 | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |  | - 29 | 娇围 | 两侧LED嵌入灯 |
| - 24 | 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |  | - 30 | 扶手 | 圆形发纹不锈钢，后壁扶手 |
| - 25 | 轿门 | 发纹不锈钢 |  | 31 | 轿厢地面 | 耐磨大理石地面 |
| - 26 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |  | 32 | 开门方向 | 双扇中分门 |
| - 33 | 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 按现场尺寸为准 |  |  |  |
| - 34 | 轿厢操纵箱 |  | 不锈钢 |  |  |  |
| - 35 | 操纵箱按钮 |  | 盲文 |  |  |  |
| - 36 | 轿厢位置指层器 |  | 彩色液晶显示10.4 |  |  |  |
| - 37 | 门套 |  | 按现场尺寸设计，所有层_小门套_发纹不锈钢 |  |  |  |
| - 38 | 层（厅）门 |  | 按现场尺寸设计，所有层_发纹不锈钢 |  |  |  |
| - 39 | 厅外召唤指示器 |  | 所有层按现场尺寸设计 |  |  |  |

技术规格

| 标准功能 | 全集选控制运行功能 | 层高自测定功能能 | 轿顶检修操作功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轿内慢速运行功能 | 机房调试操作功能能 | 超速电气保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 电动机空转保护功能 | 电动机过载（热）保护功能 |
|  | 故障自动检测功能 | 故障自动存储功能 | 待机定期自检功能能 |
|  | 抱闸动作的双安全检测功能 | 同步电机磁极码静态测试功能 | 位置异常自动校正功能 |
|  | 故障低速自救运行功能 | 抗电磁干扰功能 | UCMP 轿厢意外移动保护功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | ACOP 轿厢上行超载保护功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 轿厢对讲机通讯功能 | 轿顶对讲机通讯功能 | 电梯服务支援功能 |
|  | 警铃报警功能 | 门过载保护功能 | 超载保护功能 |
|  | 满载直驶运行功能 | 超载报警功能 | 开门异常自动选层功能 |
|  | 开关门时间超常保护功能 | 开门时间自动控制功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 运行次数显示功能 | 智能光幕保护功能 | 厅外检修显示功能 |
|  | 轿内超载指示功能 | 停车在非门区报警功 | 停电应急照明功能 |
|  | 消防迫降功能 | 泊梯功能 | 无呼自返基站功能 |
|  | 起动补偿功能 | 门停止运行功能 | 微动平层 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 提前开门功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 高效运行控制功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 电机节能控制功能 |
|  | 变频器自诊断功能 | 当前层轿内按钮重开功能 | ETSD 端站减速保护功能 |
|  | 紧急电动运行功能 | 召唤按钮粘死检出处理功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 轿内误指令取消功能 | 超载外召自恢复功能 | 基站手动设定功能 |
|  | 轿内按钮灯点亮数量限制功能 | 平层微调功能 | 智能播报系统 |
|  | 电梯休眠功能 | 消防员专用功能1层 | 视频监控接口 |
| 选配功能 | 五方通话功能 |  |  |

| 门保护装置 | 光幕保护功能 |
| --- | --- |
| 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养期协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的 GPRS 信号良好）。 保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置 （不影响电梯使用）。 |
| 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由卖方负责。 |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装； |  |
| 井道壁结构及厚度是：按投标时现场勘测结果确定 |  |
| 混凝土墙的抗压强度不得小于C25，由卖方配发拉爆螺栓。 |  |
| 底坑以下为实地 |  |
| 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道垂直度偏差为 0～+30mm：机房上置井道的墙壁、地板和屋顶应能 大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由施工单位负责采取隔声、减振措施。 |  |

（二）、载货（垂直）梯：

| Ⅰ 主要参数: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称: | 有机房载货电梯（贯通门） |
| 2 | 产品型号: | （型号待定） |
| 3 | 额定载重: | 3000kg |
| 4 | 额定速度: | 45m/min |
| 5 | 停站层数: | 6层/6层/12门 |
| 6 | 基站: | 1 楼 |
| 7 | 机房尺寸：（mm ）（宽×深×高） | 现有电梯机房，以现场勘测为准 |
| 8 | 轿厢尺寸:CW×CD | 相等于原电梯尺寸( 参考值：2200×2400×2120 )（按供应商现场勘测） |
| 9 | 井道尺寸:mm（宽×深×高） | 按供应商现场勘测（参考值：3200×3300×25000） |
| 10 | 开门尺寸：mm | 按供应商现场勘测尺寸（参考值：1700×2100） |
| 11 | 顶层高度:mm | 按投标前现场勘测（参考值：4600） |
| 12 | 提升高度：mm | 按投标前现场勘测（参考值：18800） |
| 13 | 底坑深度：mm | 按投标前现场勘测（参考值：1600） |
| 14 | 开门方式: | 旁开门（双折） |
| 15 | 轿厢前壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm；喷涂颜色：骆驼灰） |
| 16 | 轿厢后壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 17 | 轿厢侧壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 18 | 轿厢轿门 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 19 | 轿厢吊顶 | 钢板喷涂天花配 LED 照明（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 20 | 轿厢地板 | 足3mm平面钢板加垫足3mm厚花纹铝板（通关式不锈钢沉头机丝固定） |
| 21 | 层楼外显示 | 无反光大屏幕点阵运行方向箭头及点阵数字↑1、2、3、4 、5、6 ↓（请厂家提供型号） |
| 22 | 轿厢内显示 | 无反光大屏幕点阵运行方向箭头及点阵数字↑1、2、3、4 、5、6 ↓（请厂家提供型号） |
| 23 | 层门 | 按投标前现场勘测，钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 24 | 小门套 | 按投标前现场勘测，钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 25 | 天花、照明、通风 | 标准型 |
| 26 | 控制系统： | 原厂 |
| 27 | 门机系统: | 原厂（变频门机） |
| 28 | 主机 | 原厂 |
| 29 | 电源: | 拖动电源：交流 380 伏,三相, 50 赫 |
|  |  | 照明电源：交流 220 伏,单相,50 赫 |
| - 1.有机房·贯通门货梯； - 2.喷涂颜色：骆驼灰； - 3.井道深度方向需要回填的采购人自理； - 4.不设置程序密码； - 5.规格表中所有参数（含非标尺寸设计）以井道土建图纸为准，并按最新标准改造处理。 |  |  |

| 货 梯 标 准 功 能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 | 2 | 防打滑保护 |
| 3 | 检修运行方式 | 4 | 超速保护 |
| 5 | 召唤功能 | 6 | 故障码显示 |
| 7 | 到站自动开门 | 8 | 故障历史记录 |
| 9 | 自动关门 | 10 | 开门保持时间自动调整 |
| 11 | 即时关门 | 12 | 本层厅外开门 |
| 13 | 开门按钮开门 | 14 | 井道层楼数据自学习（双速不含） |
| 15 | 故障重开门 | 16 | 层楼位置信号的自动修正 |
| 17 | 司机操作 | 18 | 轿内反方向指令消除 |
| 19 | 特别货物专用直驶服务 | 20 | 超载报警 |
| 21 | 轿内照明、风扇的节能控制 | 22 | 防门锁短接保护 |
| 23 | 对讲机通讯、警铃 | 24 | 防终端越程保护 |
| 25 | 到站层楼显示闪烁提示 | 26 | 防溜车保护 |
| 27 | 泊梯功能 | 28 | 缺相保护 |
| 29 | 安全触板保护 | 30 | 运行接触器触点检测保护 |
| 31 | 开关门受阻保护 | 32 | 变频器多重保护（双速不含） |
| 33 | 门区外不能开门保护 | 34 | 超载保护 |
| 35 | 满载直驶 | 36 | 停电应急照明 |
| 37 | 密码服务 | 38 | 运行方向的闪烁显示 |
| 39 | 服务层的任意设置 | 40 | 轿厢门光幕保护装置 |

# 曳引驱动载货电梯部件质保清单

质保 年限; 5 年; 3 年; 2 年. 质保范围; 限速器; 绳头组合; 开关电源; LCD 液晶显示器. 安全钳; 控制柜; 钢丝绳; 停电应急平层装置. 缓冲器; 层门; 机房电源箱; 轿厢风扇. 门锁装置; 驱动主机; 超载装置; 平层感应器. 轿厢上行超速保护装置（减速部件）; 轿厢意外移动保护装置; 指令板; 光幕. 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统.

整梯正常质保期为自电梯发货之日起 18个月内； 其中部分主要安全部件及零部件，自电梯监督检验合格之日起，可分上述清单三个不同年限的质保期，厂方承诺在质保期内出现质量问题（人为原因损坏、疫情及不可抗力因素导致的除外），厂方免费提供相应产品维修或更换（不含人工费）。

产品依据标准： 客梯/货梯工程质量：符合国家标准、电梯制造安装安全规范与电梯安装验收规范，并经政府有关部门验收合格后方能交付采购人。 规格表中所有参数以投标时确认的井道土建图纸为准并按最新安装检验标准改造处理。

# 第六章   拟签订的合同文本

货物类采购

合同书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

签订日期：

注：本合同条款仅供参考，具体内容以最终签署的合同为准。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及本项目招标文件（项目编号：FCZ20250001）和乙方投标承诺，双方就番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目事项协商一致，订立本合同。

发包人（以下简称甲方）：广州市番禺宾馆有限公司

地址: 广州市番禺区市桥街大北路130号

承包人（以下简称乙方）:

地址：

一、项目

1.项目名称：番禺宾馆富华宫载货电梯和会展厅电梯采购项目

2.项目地点：采购人指定地点

3.项目内容：

3.1本项目为交钥匙项目，承包方（乙方，以下内容表述“同”）须以总承包方式负责完成全部工作，包括番禺宾馆富华宫载货垂直电梯（数量：1台）与娱乐城乘客垂直电梯（数量：1台）及附属设备的完全拆除、清运与合法处置；电梯井道、机房的土建勘察、测量、设计、绘制图纸及所有必要的土建改造（如加固、修补、新筑、报批建筑图纸等）；和富华宫垂直载货电梯（数量：1台）与娱乐城垂直客梯（数量：1台）的两台新电梯设备采购、运输、报装审批、安装、调试、检验（验收取得电梯检验合格证及使用登记证）、交付使用、售后服务等的采购项目及政府相关申报审批、拆除、报装、安装、调试、检验检测等 。【说明：以下文中出现“电梯”内容指：番禺宾馆富华宫载货垂直电梯（数量：1台）与娱乐城乘客垂直电梯（数量：1台））】

4.工程现场施工方案：在保证采购方（甲方，以下内容表述“同”）营业场所正常运行情况下，将番禺宾馆原有2台旧电梯（富华宫贯通式垂直载货电梯1台、娱乐城垂直乘客电梯1台）按甲方要求与乙方施工方案及向相关政府部门申报、拆除、清理运走与合法处置；所安装的两台电梯需按国家有关标准要求进行安装报装、报验并取得《电梯检验合格证》与《种设备使用登记证》特。

5.工程期限：120个日历日；开工日期      年   月   日，竣工日期    年   月   日。

工期要求合同生效日期起，120个日历内完成（如遇公众假期顺延），将电梯设备生产并运至现场，并按要求分批拆除旧梯、安装电梯，全部完成安装调试、验收取得合格使用证书交付使用。即：两台所需电梯订购、两台旧电梯拆除、新梯报装，施工安装调试，报检及经广州特种设备检测研究院检验合格并颁发《电梯检验合格证》、《特种设备使用登记证》，（提供施工进度表）。

6.本采购项目的拆除、采购、更换安装、检验检测等项目以中标价结算（含增值税发票），不增加任何额外费用（详见：付款方式及付款条件）。

7.合同造价款：本合同项目中标价（含增值税）为人民币¥        元，大写：                。

8.合同项目采购两台新电梯的名称、品牌、型号、规格、数量、和包装：

| 序号 | 品牌、型号规格 | 层/站/门 | 数量(台） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① |  | 4/4/4（中开门） |  |
| ② |  | 6/6/12（旁开式贯通门） |  |
| 备注：包含设备采购、运输、安装、调试、检验检测、电梯一年维护及厂家出厂18个月质保；承包方按期采购电梯并送货。 |  |  |  |

,

8.1合同项目的技术要求详见附件。

8.2合同项目的包装承包方负责，按适合铁路、公路或海运的条件设计。

9.采购交货时间、方式、地点、安装周期：

9.1本合同暂定交货期为合同签订并生效后的60日内，将电梯设备运抵甲方安装现场（即本合同上述第1.2条约定交货地点）。电梯设备开始到货的时间：以乙方收到本合同      条约定款项的次日为正式计算到货周期；

9.2设备到货周期以乙方收到本合同      条约定款项开始计算60日内完成交货，如因甲方原因造成相应款项未及时到位，交货期相应顺延。

9.3交货方式为（  B ）

A、甲方自提；

B、乙方代办运输

9.4交货地点：番禺宾馆

9.5交货及初步验收：电梯货物运抵工地后，由甲方提供保管场地，甲方协助乙方共同保管。

9.6安装周期：25日，自电梯设备到达现场之日起开始起计。

二、技术标准和技术资料：

1.技术标准及工程质量标准：

电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-2023)》和《电梯技术条件(GB10058-2023)》《电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）》；《电梯安装验收规范（GB/T10060-2023）》等标准；如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

2.技术资料：承包方应当在2026年    月    日前将所有现场勘测的土建等技术资料及图纸盖章确认后交给甲方。

三、付款方式及付款条件：

1.第一期：合同签订后，十个工作日内甲方向乙方支付项目总造价的25%，即人民币¥          元，大写：         ，作为项目预付款。乙方需提供增值税专用发票。

2.第二期：设备发货前，甲方收到乙方发货通知，十个工作日内，甲方向乙方支付项目总造价的20%，即人民币¥       元，大写：          ，作为工程进度款。乙方需提供增值税专用发票。

3.第三期：设备安装竣工与经广州特种设备检测研究院验收合格后，电梯取得使用登记证与检测合格报告并取得检验证书到交付使用，甲方在90个日历日内向乙方支付项目总造价的50%,即人民币¥               元，大写：             ，作为工程进度款。乙方需提供增值税专用发票及竣工验收报告。

4.第四期：设备保修期满后，乙方需提供增值税专用发票，甲方在90个日历日内支付乙方项目总造价的5%，即人民币¥        元，大写：             ，作为工程保修款。

每期款项，乙方必须提供付款申请书及对应的增值税专用发票。

四、检验：

1.乙方应根据文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。乙方必须为甲方设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明。

2.乙方拆箱安装时，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录与解决，如影响安装则按合同有关条款处理。乙方必须派技术人员到现场安装调试，电梯安装完毕乙方派专业人员检查安装质量。

3.如商检或货物测试中发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

4.验收时乙方负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册并交由特种设备监察检测人员查验。

5.电梯安装、调试工作完成后，乙方应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。乙方负责代办理电梯报检手续，取得广州市特种设备监察检验所出具《安全检验合格证》，并办理《特种设备使用登记证》。乙方负责因安装质量和安全问题造成的二次检验的整改和验收费用及其它费用。在整体工程联合验收合格且取得“两证”后办理移交；乙方负责移交前的保管和养护工作，并承担相关费用。

五、土建及安装要求：

1.乙方提供已在投标前现场勘测与所承诺的井道、机房的土建及图纸，必须对按确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由甲乙双方代表签字确认，乙方在提供的电梯井道、机房设计图同时作为本合同的附件。

2.本合同电梯由乙方负责拆除、安装、检验及向政府相关部门申报审批、拆除、报装、安装、调试、检验检测等。

3.甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果，乙方概不负责。

4.合同项目由于甲方原因放置时间过长(超过六个月)或保管不当(如未防潮、防 腐、防高温等)而影响正常安装，或者出现质量问题，由甲方负责。

六、旧梯拆除要求：

1.乙方须明确旧梯拆除后的最终处置方案（如报废回收），并承诺符合环保规定。处置所得归乙方所有，相关费用已包含在总价中。

2.责任界面划分：以电梯井道壁及机房墙壁为界，界面以内的所有工程（含墙体的改造）由乙方负责；界面以外的装饰性恢复，因施工过程中造成的装饰面破损（如大厅大理石修补、墙面大面积粉刷），由乙方负责并计入总价。

3.旧电梯拆除工作要求

3.1拆除范围：完整拆除包括轿厢、对重、导轨、曳引机、控制柜、层门等所有旧电梯部件。

3.2拆除要求：

3.2.1制定详细的拆除方案及安全应急预案，确保保障现场拆除作业人员安全，经审批后实施。

3.2.2采取有效措施，确保拆除过程不影响建筑结构安全、营业场所运行及周边环境。

3.2.3对电梯厅门洞口、机房孔洞等做好临时安全防护。

3.2.4文明施工，控制噪音、粉尘，作业时间需符合物业管理规定。

3.2.5所有拆除的废旧物资由乙方负责合规清运、处置，并承担相关费用。处置过程需符合环保规定。

4.工期要求：乙方应在拆除旧电梯前与甲方明确旧梯拆除的允许工作天数       天。并在允许的工作天数     天内完成旧电梯的拆除工作。

七、设备质量要求：

1.乙方提供所有设备必须符合国家标准，符合政府文件规定的验收要求（直梯执行GB7588-2023《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058－2009《电梯技术条件》；如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

1.1乙方应保证满足对本合同项下的电梯及附件的性能要求，应保证该电梯及附件在正常情况下能长期连续、安全、稳定、可靠的运行。

2.在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，乙方负责保修12个月，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如非乙方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效，在保修期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。

3.未经乙方同意，甲方因保管、搬运、擅自委托第三方或自行安装（包括附属设备的安装）及维修、违规操作等甲方原因造成的电梯质量问题由甲方承担，乙方可提供有偿维修服务。

八、双方职责

1.甲方责任：

1.1甲方负责监督产品、施工质量，协助解决施工困难问题，协调解决施工场地等实际问题。

1.2负责按要求配置拆除、安装、调试用的动力和照明电源。

1.3负责施工现场应具备电梯安装的搬运通道，以满足乙方的正常拆除、安装工作。

1.4负责提供施工期间必需的水、电。

1.5负责提供作业区域附近具有消防、防盗措施和足够面积的库房和工具室。

1.6负责落实专门联系人负责乙方与营业场所施工作业时的协调工作。

1.7负责协助乙方在代理向当地政府主管部门办理电梯拆除、安装进场前的拆除安装告知手续及安装完工后的报检手续。

2.乙方责任：

2.1负责提供投标时所确认的符合安装电梯设备的机房、井道、层站和底坑等所要求的土建改造与土建建筑图纸，

2.2负责旧电梯的拆除报批与新电梯的报装、安装、调试、检验验收、办理检验合格证与使用登记证

2.3负责电梯所需预埋件的预埋、缓冲器支承梁的土建工作。

2.4负责与施工有关的土建部分的填塞、浇注和按甲方要求实施的装修。

2.5按照国家规定提供井道内永久性低压照明。

2.6负责铺设从机房到值班室（或中央控制室）的电话线、视频监控线和消防联动控制线。

2.7货物到达的一周前，与甲方共同确定卸货场地、运输通道及货物摆放位置。

2.8乙方负责代理甲方向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

2.9负责组织乙方的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。

2.10根据工程进度采购安装工程的所需材料、劳保用品、设备工具及其它配品配件，并负责保管，承担其损坏、盗失等保管责任。

2.11确保所使用的材料、设备工具及其它配品配件满足工程质量要求。

2.12负责正常安装过程中所需电梯部件材料的分层、搬运、就位、摆放。

2.13乙方拆除与安装工作人员在拆除与安装施工过程中遵守甲方施工现场及文明生产规定，文明施工，在施工过程中所发生的安全责任由自行乙方负责。

2.14全面负责电梯的拆除与安装管理工作。

2.15电梯的调试验收由乙方负责完成，并就全部安装质量及后果承担责任，包括乙方委托具有国家颁认安装资质并获日立体系特许的第三方实施部分工作。

2.16移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

2.17自检符合合同约定质量标准后，应将自检报告和完工资料提交给甲方。

2.18配合甲方进行与电梯工程相关的竣工验收。

2.19负责电梯安装、调试工作完成后，应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。乙方负责代办理电梯报检手续，取得广州市特种设备监察检验所出具《安全检验合格证》，并办理《特种设备使用登记证》。乙方负责因安装质量和安全问题造成的二次检验的整改和验收费用。取得《安全检验合格》证且在整体工程联合验收合格后办理移交；乙方负责移交前的保管和养护工作，并承担相关费用。工程质量符合《电梯安装验收规范（GB/T10060-2023）》要求，如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

九、售后服务要求：

质保期：本项目质保期为设备取得当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月，或自电梯发货之日起计18个月（当电梯发货之日起计满18个月质保期结束；若当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月届满时仍未达电梯发货之日起计满18个月，亦以当地政府部门颁发的验收合格证书之日起计12个月为准结束质保期，二者以实际先满足的条件为准）。（该质保期是针对电梯整机设备）。

1.所有设备保证在交付甲方安装调试验收合格，并收到乙方提交的《电梯监督检验报告》后 1年的质保期，保修内容按生产厂家的保修规定进行保修保养一年止，在保修期结束后，厂家须继续提供维护和维修等技术支持。

2.质保期内，所有设备保修服务方式为乙方上门质保，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非乙方人为因素情况下，一切维修件保养费用和备品备件均由乙方免费提供，由此产生的一切费用均由乙方承担。但人为因素、自然因素（但如由于火灾、水灾、雷击等）造成的故障除外。

3.质保期内：

①乙方应尽力配合甲方消（排）除中标产品、设备出现的质量问题；乙方应尽力配合进行检查，并提供全年365天×24小时免费售后服务热线电话，在电梯发生故障或发生困人等情况时，在接到通知30分钟内到达现场处理。

②乙方每月对本项目的电梯按照电梯行业的保养规范进行至少两个循环周期以上的例行保养和每月免费提供一次巡检。

③乙方每月将进行质量跟踪回访、保养维护，乙方须为甲方建立《客户维修档案卡》，做到一梯一卡，对所维保的电梯进行全方位的服务，并做到定期巡检、不定期专项功能抽检，将检查中发现的问题整理，开出整改通知单，限期由乙方的维保人员进行整改，由甲方在投标人提供的《电梯维修/保养》记录单上签字确认。

④乙方应配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为最低价格；在质保期满以后，乙方应按其在广州地区同类产品的最优惠价格提供换件等保修服务。

⑤对甲方使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供安装使用维护说明书）。

⑥乙方须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。对甲方电梯故障或其他服务的通知，售后服务机构在接报后10分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内修复，如在24小时内无法解决，则须采取应急措施，以确保设备正常运行。如果因乙方工作失误或者差错造成设备的损坏，乙方须尽快修复设备，并承担由此造成的财物及他人损失。对难以分清责任的事故，由政府有关部门鉴定并确定甲方或乙方的责任。

⑦在售后服务过程中，售后服务人员必须接受甲方管理人员的监督和检查，更换的设备及零部件不能随意带离甲方地点。

（4）质保期后，乙方（含厂家）提供本项目设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。其中部分主要安全部件及零部件，自电梯监督检验合格之日起，按厂方承诺在质保期内出现质量问题（人为原因损坏、疫情及不可抗力因素导致的除外），厂方免费提供相应产品维修或更换（不含人工费）。

（5）乙方须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障及进行日常的维护保养，受训人员数量由甲方确定。

（6）乙方须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至甲方。

4.其它要求

4.1所投设备必须满足原厂质保期。

4.2所投设备及系统必须是原厂最新软件系统，质保期内必须提供免费升级。

4.3乙方不得在安装更换验收后对设备设置程序密码（相关涉及知识产权除外）。

十、专利权及技术服务：

1.乙方须保障甲方在中华人民共和国使用该设备、服务及其它任何部分不受到第三方关于侵犯专利、商标和工业设计权的指控。否则，由乙方应承担由此产生的一切法律责任及赔偿甲方全部损失。

2.除本合同及相关附件中另有规定外，在甲方付清合同款项后乙方免费向甲方提供与合同设备相符的中文技术资料一套。

十一、通知：

本合同履行及争议解决过程中任何一方/关联第三方给对方的通知均应按合同所列明的地址、邮政编码、传真号码或电子邮件地址，以书面、传真或电子邮件的形式发送，以传真或电子邮件形式发出的通知须随后补发书面确认。通知以送达之日为生效日期。

十二、合同修改：

本合同签订后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同，均按照《中华人民共和国民法典》之规定，经过甲乙双方协商，并另行方签订补充协议。

十三、不可抗力：

1.“不可抗力”指那些甲乙双方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括任一方的违约或疏忽。由于一般公认的“人力不可抗拒”原因而不能交货或延迟交货，双方都不承担责任。

2.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。

十四、违约责任：

1.电梯产品为特定产品，乙方根据甲方要求如楼层高度、载重的大小、技术参数、配件的采用等特定要求进行生产制造的，如因甲方原因造成本合同解除或无法履行，给乙方造成损失的，甲方已付款项不予返还，并有权要求甲方支付合同总价款     %作为违约金，该违约金如不能覆盖乙方损失的，甲方应当补齐。

2.甲方逾期付款或乙方逾期交货、逾期完成本项目，每逾期一日，违约方应按逾期部分金额的万分之五/日支付违约金，且违约一方还需承担守约方的损失。

3.乙方所交的设备不符合合同规定标准且乙方未能及时采取补足、修理、更换等补救措施；或本合同中乙方提供的技术数据经实际测试发现不符的，经整改后发现仍不符的，甲方在出具当地质监部门书面认定书后有权要求退换。

4.如甲方未按约定支付合同款项超过90日的，乙方有权封存停用电梯设备/立即拆除电梯设备直至甲方付清款项为止，封存及拆除转运费用的人工费、误工费、差旅费、运输费、装卸费等全部费用均由甲方承担。

5.如甲方在乙方未正式移交电梯设备前擅自使用电梯设备的，甲方应承担由此产生的一切法律责任及赔偿乙方全部损失。

6.拆除电梯后安装时，乙方不能完成本项目的安装或者甲方中途退货，应向对方支付不能完成本项目或退货的货价总额的100%作为违约金，所有现场电梯设备配件等不予退还。

7.迟延履行超过60天可以视为不能完成本项目或中途退货。

十五、合同文件及资料的使用：

1.在未经乙方事先书面同意，甲方不得将乙方的有关合同资料提供给与履行本合同无关的其他任何人，否则乙方有权要求甲方赔偿全部损失。

2.根据本合同由乙方提供的任何软件的知识产权属于乙方，但甲方享有非独占性的使用权，但不得以任何形式进行复制、修改、转让，否则乙方有权要求甲方赔偿损失。

十六、争议的解决：

双方如因履行本合同而出现争议或分歧的，应通过共同协商解决；协商未能解决时，任何有异议一方均可提交甲方所在地人民法院解决纠纷。为维权所支出费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等由败诉方承担。

十七、适用法律、单位与语言：

1.本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

2.本合同项下的“损失”均包括但不限于罚金、罚款、赔偿金、违约金、律师费、差旅费、投保费/保险费、误工费等第三方处罚或赔偿费用以及维护守约方合法权益的合理支出费用。

3.除合同或附件中另有规定外，计量单位均使用公制，时间单位均为日历天（国家法定节假日除外）。

4.本合同语言为中文。合同一式伍份，甲方执壹份，乙方执叁份，采购代理机构执壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

十八、其它未尽事宜双方协商补充约定补充事项：

十九、与木合同不可分割附件：产品技术要求(电梯)。

二十、生效：木合同自双方签名盖章时起成立，并依法生效

| 甲方（公章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 法人（代表）签名 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |
| 邮 编 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |

| 乙方 (盖 章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 法人（代表）签名 |  |  |  |  |  |  |
| 开户很行 |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |
| 邮 编 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |

附件一：电梯合同一技术规格标准样式

（一）乘客（垂直）电梯技术规格：

| 序号 |  | 项目内容 |  | 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电梯编号 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电梯型号 |  | 乘客电梯 （商用、办公楼系列） |  |  |  |
| 3 |  | 台数 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 载重量(kg) |  | 1000 |  |  |  |
| 5 |  | 速度(m/min) |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 层/站/门 |  | 4/4/4 |  |  |  |
| - 7 |  | 服务楼层 （楼层显示） |  | 1F至4F |  |  |  |
| - 8 |  | 基站 |  | 无 |  |  |  |
| - 9 |  | 驱动方式 |  | 微机控制交流变频调压调速 |  |  |  |
| - 10 |  | 电源 |  | 动力电源：AC3相 380V/50Hz；照明电源：AC 220V/50Hz |  |  |  |
| - 11 |  | 控制方式 |  | 单控 |  |  |  |
| - 12 |  | 制作标准应符合 |  | GB7588《电梯制造与安装安全规范》， GB/T10058《电梯技术条件》， GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》， GB/T10060《电梯安装验收规范》等国家最新标准 |  |  |  |
| - 13 |  | 井道尺寸(宽×深)(mm) |  |  |  |  |  |
| - 14 |  | 机房尺寸(宽×深×高)(mm) |  |  |  |  |  |
| - 15 |  | 井道总高(m) |  |  |  |  |  |
| - 16 |  | 提升高度(m) |  |  |  |  |  |
| - 17 |  | 顶层净高(mm) |  |  |  |  |  |
| - 18 |  | 底坑净深(mm) |  |  |  |  |  |
| - 19 |  | 轿内尺寸(宽×深)(mm) |  |  |  |  |  |
| - 20 |  | 轿厢高度(mm) |  |  |  |  |  |
| - 21 | 娇顶高度 |  |  |  | 27 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| - 22 | 轿内净高 |  |  |  | - 28 | 轿厢天花 | 需提供三款型式选择 |
| - 23 | 轿厢前壁 |  | 发纹不锈钢 |  | - 29 | 娇围 | 两侧LED嵌入灯 |
| - 24 | 门灯横梁 |  | 发纹不锈钢 |  | - 30 | 扶手 | 圆形发纹不锈钢，后壁扶手 |
| - 25 | 轿门 |  | 发纹不锈钢 |  | - 31 | 轿厢地面 | 大理石地面 |
| - 26 | 轿厢侧壁 |  | 发纹不锈钢 |  | - 32 | 开门方向 | 中分门 |
| - 33 |  | 开门尺寸(宽×高)(mm) |  |  |  |  |  |
| - 34 |  | 轿厢操纵箱 |  | 不锈钢 |  |  |  |
| - 35 |  | 操纵箱按钮 |  | 盲文 |  |  |  |
| - 36 |  | 轿厢位置指层器 |  | 彩色液晶显示10.4 |  |  |  |
| - 37 |  | 门套 |  | 所有层_小门套_发纹不锈钢 |  |  |  |
| - 38 |  | 层（厅）门 |  | 所有层_发纹不锈钢 |  |  |  |
| - 39 |  | 厅外召唤指示器 |  |  |  |  |  |

技术规格

| 标准功能 | 全集选控制运行功能 | 层高自测定功能能 | 轿顶检修操作功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轿内慢速运行功能 | 机房调试操作功能能 | 超速电气保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 电动机空转保护功能 | 电动机过载（热）保护功能 |
|  | 故障自动检测功能 | 故障自动存储功能 | 待机定期自检功能能 |
|  | 抱闸动作的双安全检测功能 | 同步电机磁极码静态测试功能 | 位置异常自动校正功能 |
|  | 故障低速自救运行功能 | 抗电磁干扰功能 | UCMP 轿厢意外移动保护功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | ACOP 轿厢上行超载保护功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 轿厢对讲机通讯功能 | 轿顶对讲机通讯功能 | 电梯服务支援功能 |
|  | 警铃报警功能 | 门过载保护功能 | 超载保护功能 |
|  | 满载直驶运行功能 | 超载报警功能 | 开门异常自动选层功能 |
|  | 开关门时间超常保护功能 | 开门时间自动控制功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 运行次数显示功能 | 智能光幕保护功能 | 厅外检修显示功能 |
|  | 轿内超载指示功能 | 停车在非门区报警功 | 停电应急照明功能 |
|  | 消防迫降功能 | 泊梯功能 | 无呼自返基站功能 |
|  | 起动补偿功能 | 门停止运行功能 | 微动平层 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 提前开门功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 高效运行控制功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 电机节能控制功能 |
|  | 变频器自诊断功能 | 当前层轿内按钮重开功能 | ETSD 端站减速保护功能 |
|  | 紧急电动运行功能 | 召唤按钮粘死检出处理功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 轿内误指令取消功能 | 超载外召自恢复功能 | 基站手动设定功能 |
|  | 轿内按钮灯点亮数量限制功能 | 平层微调功能 | 智能播报系统 |
|  | 电梯休眠功能 | 消防员专用功能1层 | 视频监控接口 |
| 选配功能 | 五方通话功能 |  |  |

| 门保护装置 | 光幕保护功能 |
| --- | --- |
| 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养期协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的 GPRS 信号良好）。 保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置 （不影响电梯使用）。 |
| 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由承包方负责。 |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装； |  |
| 井道壁结构及厚度是：按投标时现场勘测结果确定 |  |
| 混凝土墙的抗压强度不得小于C25，由卖方配发拉爆螺栓。 |  |
| 底坑以下为实地 |  |
| 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道垂直度偏差为 0～+30mm：机房上置井道的墙壁、地板和屋顶应能 大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由施工单位负责采取隔声、减振措施。 |  |
| 钢牛腿提供 | 卖方提供 |
| 门锁 | 有 |

二）、载货（垂直）梯：

| Ⅰ 主要参数: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称: | 有机房载货电梯（贯通门） |
| 2 | 产品型号: |  |
| 3 | 额定载重: | 3000kg |
| 4 | 额定速度: | 45m/min |
| 5 | 停站层数: | 6层/6层/12门 |
| 6 | 基站: | 1 楼 |
| 7 | 机房尺寸：（mm ）（宽×深×高） | 现有电梯机房 |
| 8 | 轿厢尺寸:CW×CD |  |
| 9 | 井道尺寸:mm（宽×深×高） |  |
| 10 | 开门尺寸：mm |  |
| 11 | 顶层高度:mm |  |
| 12 | 提升高度：mm |  |
| 13 | 底坑深度：mm |  |
| 14 | 开门方式: | 旁开门（双折） |
| 15 | 轿厢前壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm；喷涂颜色：骆驼灰） |
| 16 | 轿厢后壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 17 | 轿厢侧壁 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 18 | 轿厢轿门 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 19 | 轿厢吊顶 | 钢板喷涂天花配 LED 照明（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 20 | 轿厢地板 | 足3mm平面钢板加垫足3mm厚花纹铝板（通关式不锈钢沉头机丝固定） |
| 21 | 层楼外显示 | 无反光大屏幕点阵运行方向箭头及点阵数字↑1、2、3、4 、5、6 ↓ |
| 22 | 轿厢内显示 | 无反光大屏幕点阵运行方向箭头及点阵数字↑1、2、3、4 、5、6 ↓ |
| 23 | 层门 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 24 | 小门套 | 钢板喷涂（钢板厚度要求足1.5mm） |
| 25 | 控制系统： | 原厂 |
| 26 | 门机系统: | 原厂（变频门机） |
| 27 | 主机 | 原厂 |
| 28 | 电源: | 拖动电源：交流 380 伏,三相, 50 赫 |
|  |  | 照明电源：交流 220 伏,单相,50 赫 |
| - 1.有机房·贯通门货梯； - 2.喷涂颜色：骆驼灰； - 3.井道深度方向需要回填的采购人自理； - 4.不设置程序密码； - 5.规格表中所有参数（含非标尺寸设计）以井道土建图纸为准，并按最新标准改造处理。 |  |  |

| 货 梯 标 准 功 能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 | 2 | 防打滑保护 |
| 3 | 检修运行方式 | 4 | 超速保护 |
| 5 | 召唤功能 | 6 | 故障码显示 |
| 7 | 到站自动开门 | 8 | 故障历史记录 |
| 9 | 自动关门 | 10 | 开门保持时间自动调整 |
| 11 | 即时关门 | 12 | 本层厅外开门 |
| 13 | 开门按钮开门 | 14 | 井道层楼数据自学习（双速不含） |
| 15 | 故障重开门 | 16 | 层楼位置信号的自动修正 |
| 17 | 司机操作 | 18 | 轿内反方向指令消除 |
| 19 | 特别货物专用直驶服务 | 20 | 超载报警 |
| 21 | 轿内照明、风扇的节能控制 | 22 | 防门锁短接保护 |
| 23 | 对讲机通讯、警铃 | 24 | 防终端越程保护 |
| 25 | 到站层楼显示闪烁提示 | 26 | 防溜车保护 |
| 27 | 泊梯功能 | 28 | 缺相保护 |
| 29 | 安全触板保护 | 30 | 运行接触器触点检测保护 |
| 31 | 开关门受阻保护 | 32 | 变频器多重保护（双速不含） |
| 33 | 门区外不能开门保护 | 34 | 超载保护 |
| 35 | 满载直驶 | 36 | 停电应急照明 |
| 37 | 密码服务 | 38 | 运行方向的闪烁显示 |
| 39 | 服务层的任意设置 | 40 | 轿厢门光幕保护装置 |

# 曳引驱动载货电梯部件质保清单

质保 年限; 5 年; 3 年; 2 年. 质保范围; 限速器; 绳头组合; 开关电源; LCD 液晶显示器. 安全钳; 控制柜; 钢丝绳; 停电应急平层装置. 缓冲器; 层门; 机房电源箱; 轿厢风扇. 门锁装置; 驱动主机; 超载装置; 平层感应器. 轿厢上行超速保护装置（减速部件）; 轿厢意外移动保护装置; 指令板; 光幕. 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统.

整梯正常质保期为自电梯发货之日起 18个月内； 其中部分主要安全部件及零部件，自电梯监督检验合格之日起，可分上述清单三个不同年限的质保期，厂方承诺在质保期内出现质量问题（人为原因损坏、疫情及不可抗力因素导致的除外），厂方免费提供相应产品维修或更换（不含人工费）。

产品依据标准： 客梯/货梯工程质量：符合国家标准、电梯制造安装安全规范与电梯安装验收规范，并经政府有关部门验收合格后方能交付采购人。 规格表中所有参数以投标时确认的井道土建图纸为准并按最新安装检验标准改造处理。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的， 投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容 相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投 标 文 件

（正本/副本 ）

项目名称:

项目编号：

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（或授权代表）：

日    期：

响应文件目录索引表

| 序号 | 文件名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查目录索引表 |  |
| 2 | 符合性审查目录索引表 |  |
| 3 | 价格评审目录索引表 |  |
| 4 | 技术、商务评审目录索引表 |  |
| 5 | 供应商资格声明函 |  |
| 6 | 法定代表人证明书 |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 8 | 响应承诺函 |  |
| 9 | 实质性指标响应表 |  |
| 10 | 报价一览表 |  |
| 11 | 分项报价表 |  |
| 12 | 中小企业声明函 |  |
| 13 | 监狱企业 |  |
| 14 | 残疾人福利性单位声明函 |  |
| 15 | 政策功能情况 |  |
| 16 | 公平竞争承诺书 |  |
| 17 | 交纳招标代理服务费承诺书 |  |
| 18 | 企业情况表 |  |
| 19 | 同类业绩情况一览表 |  |
| 20 | 拟派本项目团队情况一览表 |  |
| 21 | 采购需求响应表 |  |
| 22 | 整体技术/服务方案（格式自定） |  |
| 23 | 各类证明材料 |  |
| 24 | 联合体共同响应协议书 |  |

注：请供应商根据此表在“页码范围”一栏填写各文件内容所在页码，如没有提供相应文件，请在“页码范围”一栏打“/”。

一、目录索引表

（一）资格性检查目录索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》 4.履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》 6.符合法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商资格声明函》 |  |
| （二） | 供应商不得与采购人或招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系：提供《供应商资格声明函》 |  |
| （三） | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动：提供《供应商资格声明函》 |  |
| （四） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动：提供《供应商资格声明函》 |  |
| （五） | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |
| （六） | 本项目不接受联合体投标 |  |
| （七） | 所投电梯的制造商须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯，（需提供有效证书扫描件） |  |
| （八） | 投标人须具有电梯安装（含修理）资质（需提供相关有效证书扫描件） |  |

（二）符合性审查目录索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |
| （二） | 按招标文件规定提交法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（含法定代表人或被授权人身份证复印件） |  |
| （三） | 响应承诺函已提交并符合招标文件要求，且响应有效期不少于招标文件中载明的响应有效期 |  |
| （四） | 投标报价按照招标文件要求进行报价，报价（指无附加条件报价）唯一确定且没超过采购预算或最高限价；关键、主要内容无漏项； |  |
| （五） | 响应文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）、无负偏离的 |  |
| （六） | 响应文件未出现招标文件中约定的被认定为无效响应的情形 |  |

（三）价格评审目录索引表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 报价一览表(报价表) |  |
| （二） | 分项报价表 |  |
| （三） | 中小企业声明函（如有） |  |
| （四） | 监狱企业的证明文件（如有） |  |
| （五） | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |
| （六） | 政策功能情况（如有） |  |

（四）技术、商务评审目录索引表

|  | 评审因素 | 证明文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |
| 商务部分 |  |  |

注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评标委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

二、证明文件

供应商资格声明函

广东元生工程管理有限公司：

本公司      （供应商名称）          参与本项目响应，并做出以下声明：

（一）我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.我公司具有独立承担民事责任的能力；

2.我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我公司参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司与采购人或采购代理机构不存在任何的隶属关系或者其他利害关系；

（三）我公司不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况；如存在以上情况，我公司承诺参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动无效；

（四）我公司与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；如存在以上情况，我公司承诺参加该采购项目同一合同项下的采购活动无效；

（五）我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，我公司需提供相关证明资料）；

（六）我公司承诺不与其他企业（公司）组成联合体参与本项目采购活动。

特此声明！

说明：

1.供应商需根据招标文件供应商资格要求提供相关证明文件并附后，所有资料都必须加盖供应商公章。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别  ：

年            龄：

身  份 证 号 码 ：

统一社会信用代码：

供应商名称（盖公章）：

日  期：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____（姓名）____是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就   （项目名称）        （项目编号为：         ）的响应和合同签订，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权限。

本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同，自签章之日起生效，特此声明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：

响应承诺函

致：广东元生工程管理有限公司

你方组织的        （项目名称）     的招标（项目编号为：       ），我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的        （项目名称）       的招标文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)   作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本次响应的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的投标报价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为自提交响应文件的截止之日起90日历日。如中标（成交），有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在中标（成交）后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的响应。

（五）我方如果中标（成交），将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标（成交）单位，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（九）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

收件单位：

收件地址：

邮政编码：

收件人姓名：

联系电话：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

备注：响应承诺函中承诺的响应有效期应当不少于招标文件中载明的响应有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

实质性指标响应表

| 序号 | 实际性响应条款 | 响应情况 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.供应商须对招标文件中所有“★”号指标进行响应，并按响应文件中响应页码填写此表，本表内容不得擅自修改。

2.请在“响应情况”中填写“响应”或者“不响应”，不能响应招标文件中带“★”号的条款的，当作无效响应处理。

3.请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

4.如招标文件中未设置“★”号指标，可不填写本表。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

采购包：

| 供应商名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

注：

1.投标报价应唯一确定，对含糊不清或不确定的投标报价将视为无效报价。

2. 投标报价的小数点后保留2位有效数。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购包：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表样仅供参考，请供应商根据实际情况选用

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合招标文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）    的     （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （招标文件中明确的所属行业）    行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （招标文件中明确的所属行业）    行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合招标文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）    的     （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （招标文件中明确的所属行业）    行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （招标文件中明确的所属行业）    行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）   的   （项目名称）   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政策功能情况

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总投标报价比重： % |  |  |  |
| 环境标志产品 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投环境标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总投标报价比重： % |  |  |  |

说明：

1.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。

2.未提供产品认证证书不予价格扣除。

供应商名称（盖章）：

日期：

公平竞争承诺书

我方郑重承诺：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与          （项目名称）           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

交纳招标代理服务费承诺书

致：广东元生工程管理有限公司

如果我方在贵公司组织的      （项目名称）       （项目编号：            ）中被确定为成交供应商，我方保证在领取《成交通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从采购人在支付我方的中标（成交）合同款中代为扣付。

特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

企业情况表

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务情况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 (万元） | 资产负债率 |

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 金额（元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据上述业绩情况，按招标文件要求附评审标准要求的证明材料。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

拟派本项目团队情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职称或学历 | 年龄 | 经验年限 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 电话 | 本项目中 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附评审标准要求的证明材料。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

采购需求响应表

| 序号 | 招标文件条款描述 | 响应文件响应的具体内容 | 偏离情况 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术条款响应情况 |  |  |  |  |
| （二）商务条款响应情况 |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应招标文件“采购需求”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在 “偏离情况”栏内注明“无偏离”。

3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：

整体技术/服务方案（格式自定）

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的方案及提供认为必要的其它内容。

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义或作为其它联合体项目组成员参与本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随响应文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________

____年____月 ____日

乙公司全称：____（盖章）________

____年____月 ____日

……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。